- АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 14.02.2023 | № | 259 |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,               на территории Грязовецкого муниципального округа

### В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994                   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 06.05.2011                      № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Грязовецкого муниципального округа (приложение 1).

2. Утвердить Перечень рекомендуемых норм оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам (приложение 2).

3. Утвердить Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа (приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальника Грязовецкого территориального управления, заместителя председателя КЧС и ПБ округа С.Г. Каргина.							5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.

Исполняющий обязанности

Главы Грязовецкого муниципального округа                                                А.В.Казунин

## УТВЕРЖДЁН

## постановлением администрации

## Грязовецкого муниципального округа

## от 14.02.2023 № 259

## (приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Грязовецкого муниципального округа

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Грязовецкого муниципального округа являются:

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе и в быту:

- обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления;

- получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;

- обеспечение наличия в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), рекомендуемых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности;

- осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности;

- при обнаружении пожаров незамедлительное уведомление о них пожарной охраны;

- до прибытия пожарной охраны принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнение предписаний, предостережений и иные законных требований должностных лиц органов государственного пожарного надзора;

- предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.

1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:

- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;

- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);

- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

- участие в проведении противопожарной пропаганды;

- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;

- участие в предупреждении пожаров;

- участие в тушении пожаров;

- обследование противопожарного состояния отдельной территории (земельных участков) муниципального образования.

УТВЕРЖДЁН

## постановлением администрации

## Грязовецкого муниципального округа

## от 14.02.2023 № 259

## (приложение 2)

Перечень

## рекомендуемых норм оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам

| N п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порошковый огнетушитель ОП-5 (4) |  | ящик с песком емкостью 0,5 куб.м |  | бочка с водой и ведро |  | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 |  | - |  | 1 (*) |  | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(*) |  | - |  | 1 (*) |  | 1, 1, (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 |  | - |  | 1 (*) |  | 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы | Группа построек | - |  | 1 |  | 1 (*) |  | 0, 1 |
| 6 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 |  | - |  | - |  | - |

Примечание:

(*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

УТВЕРЖДЁН

## постановлением администрации

## Грязовецкого муниципального округа

## от 14.02.2023 № 259

## (приложение 3)

Перечень

социально значимых работ по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа

1. Осуществление патрулирования в границах Грязовецкого муниципального округа в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населённых пунктов Грязовецкого муниципального округа (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными средствами, первичными средствами пожаротушения.

4. Обеспечение своевременной очистки территорий Грязовецкого муниципального округа в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения.

7. Распространение среди населения Грязовецкого муниципального округа агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.

8. По решению администрации Грязовецкого муниципального округа, принятому в порядке, предусмотренном Уставом округа, граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для Грязовецкого муниципального округа работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

9. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.

10. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители Грязовецкого муниципального округа в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.