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ГЛАВЫ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



	19.03.2026
	№
	45


                                                          
                              г. Грязовец  


Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Грязовецкого муниципального округа  в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов


В целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса при решении вопросов, касающихся подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечению их устойчивого функционирования при прохождении отопительного периода 2026-2027 годов, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь  Уставом Грязовецкого муниципального округа Вологодской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Грязовецкого муниципального округа в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А. В. Казунина.

	

Глава Грязовецкого муниципального округа                                              Н.Н. Головчак


Приложение 
к постановлению главы
Грязовецкого муниципального округа
от 19.03.2026 № 45


 (Внимание, тренировка!)

ПРОГРАММА
проведения противоаварийной тренировки
на объектах теплоснабжения на территории Грязовецкого  муниципального округа в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов


	1. Тема противоаварийной тренировки
	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за прорыва на участке тепловой сети.  


	2. Цель проведения противоаварийной тренировки
	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов  местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным прорывом на участке тепловой сети.


	3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки

	19.07.2026, 09:00 (время московское).

	4. Место проведения противоаварийной тренировки

	Администрация Грязовецкого муниципального округа.
Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала.

	5. Руководитель
противоаварийной тренировки

	Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А. В. Казунин.
Директор МУП «Грязовецкая Электротеплосеть»
В.Н. Емуранов.


	6. Участники
противоаварийной тренировки
	- Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации округа;
- Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации округа;
- КУ «Проф-центр» администрации округа;
- МУП «Грязовецкая Электротеплосеть;
- ООО «Служба единого заказчика»;



	7. Условное время возникновения технологического нарушения
	05.12.2026, 04:00 (время московское).


	
	

	8. Порядок пользования связью
	Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».


	9. Вводная
	09-00 час, директору МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» (ресурсоснабжающая организация)  
В.Н. Емуранову поступил звонок от диспетчера АДС предприятия, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети котельной № 5 в г. Грязовец.
Причина - прорыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 122 метров, глубиной прокладки 1,0 м, диаметр стального подающего трубопровода 219 мм.
Температура наружного воздуха -27 ° С.


	10. Действия дежурного персонала МУП «Грязовецкая электротеплосеть» при возникновении аварийной ситуации:

	Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль диспетчеру АДС МУП «Грязовецкая Электротеплосеть».
В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с диспетчером.
Диспетчер АДС МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» посредством мобильной связи немедленно сообщает:
- Директору МУП «ЭТС» В.Н. Емуранову
- Дежурному диспетчеру ЕДДС КУ «Профцентр»
Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает:
- главе Грязовецкого муниципального округа  –
Н.Н. Головчак;
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	 11. Действия администрации Грязовецкого муниципального округа:
	1. Сбор членов комиссии и организация заседания КЧС Грязовецкого муниципального округа с участием директора МУП «Грязовецкая электротеплосеть»              В.Н. Емуранова и директора ООО «Служба единого заказчика» В.Н. Песковой - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой сети и систем отопления на объектах социальной инфраструктуры и жилом фонде;

· ввести на территории Грязовецкого муниципального округа режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации;

· проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры подключенных к данной котельной  о создавшейся ситуации;

· управляющей компании организовать оповещение населения МКД запитанных от котельной, проводить мониторинг понижения температуры в домах и квартирах

- информация о принятых решениях и выполненных действиях передаётся в ЕДДС КУ «Профцентр» в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.


	12. Действия персонала теплоснабжающей организации МУП «Грязовецкая электротеплосеть»:
	Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка прорыва тепловой сети):
- оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ;
- организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;
- отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения;
- организовать работы по устранению прорыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;
- закончить ремонтные работы по устранению прорыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;
- при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления.

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей котельной №5 в г. Грязовец  передавать в ЕДДС  (тел. 89210677333) в оперативном режиме.



Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.
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